附件1   肇庆医学高等专科学校实验室安全检查自查表

实验室名称：                    校区：                     实验室负责人(签名)：                              时间：

| 序号 | 分 类 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙？ 实验室安全责任制是否健全？ 是否有应急预案（化学、生物、辐射）？ | （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） |  |
| 2 | 安全教育体系 | 是否对新调配到实验室工作人员和初次参加实验的学生进行安全教育？ 指导教师和管理人员是否对本实验室学生经常进行安全教育？ | （是□、否□） （是□、否□） |  |
| 3 | 安全自查工作 | 实验室是否建立安全自查制度、记录问题及整改完成情况? | （是□、否□） |  |
| 4 | 卫生环境 | 实验室内是否清洁无尘，物品分类放置，摆放整齐？ 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象（如废旧设备、破家具等）？ 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象？ 实验室内是否有堆放私人物品现象？ 是否有在实验室睡觉、过夜现象？ | （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） |  |
| 5 | 消防安全 | 消防器材配置是否合理、齐全? 消防通道是否通畅；是否在消防通道或公共通道中堆放仪器、杂物? 化学实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象？ | （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 6 | 防盗安全 | 门窗是否安全? 是否存在门开着但无人值守的现象? 剧毒品、病原微生物、放射源等存放点是否有防盗和监控设施？ | （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 7 | 水 | 下水道畅通，是否存在下水道堵塞现象？ 化学冷却冷凝系统的橡胶管是否老化或连接不够牢固？ 是否存在自来水开着，无人值守现象？ 是否存在水龙头、水管、皮管老化破损现象？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 序号 | 分 类 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 8 | 电气安全 | 是否有电路容量不足现象？ 是否有乱拉乱接电线现象？ 是否有电线老化现象？ 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象？ 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象？ 是否存在接线板直接放在地面的现象？ | （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） （是□、否□） |  |
| 9 | 烘箱、电阻炉 | 是否超期服役或存在故障？ 烘箱、干燥箱等附近是否有气体钢瓶或易燃易爆化学品等? 是否有影响烘箱、干燥箱等散热的现象（如在其周围堆放杂物）? 是否存在使用干燥箱进行烘烤时，无人值守现象？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 10 | 化学试剂 | 所有的危险化学品是否都存放在加锁的柜子或贮存室内？ 所有的危险化学品是否均有适当的危险警示标志？ 不相容的化学品是否分开保存？ 腐蚀性化学品是否存放于较低位置且不易被踢碰？ 活性高的化学品是否有足够的浸盖液浸泡？（如金属钠应浸于煤油中） 酸缸与碱缸的安全（是否有标识？放置位置合理安全？加盖？）； 是否存在大桶试剂堆放？ 是否存在大量化学药品、有机溶剂混放？ 是否存在标签不明的化学试剂？ 是否存在试剂瓶盖打开放置的现象？ 是否有过期试剂或药品？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 11 | 剧毒品 | 是否执行“五双”管理制度（双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管），使用记录是否齐全？ | （是□、否□、无此项□） |  |
| 12 | 生物安全 | 是否有相应操作规程? 是否按操作规程进行实验? 是否将实验废弃物进行分类处置？ 有害微生物实验室是否安全（包括采购、保存、实验、废弃物处置等方面） 有毒有害生物实验废弃物是否经高温高压灭菌？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 序号 | 分 类 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 13 | 三废排放 | 是否配备了实验废弃物分类容器？ 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象？ 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象？ 是否存在在实验室门外堆放实验室废弃物的现象？ 是否存在随意排放有毒有害气体？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 14 | 冰箱安全 | 贮存化学试剂的机械有霜冰箱是否防爆改造（机械无霜冰箱不得贮存化学试剂，必须停止使用）？ 是否有过期没有报废的冰箱？ 新购机械冰箱是否贮存化学试剂？ 是否存在影响冰箱散热的现象（如在冰箱周围堆放杂物现象）？ 是否存在在冰箱放置食品的现象？ 冰箱内存放物品标签是否清晰？ 冰箱内存放的试剂药品是否密闭保存？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 15 | 气体钢瓶 | 是否存放残余废气钢瓶？ 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ 是否存在忘关安全阀现象？ 是否有相应的气体标识？ 存放在独立气体钢瓶室的钢瓶连接时是否规范？是否有专人管理？ 是否对气体连接管路进行检漏？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 16 | 设备安全 | 大型/特种设备操作规程是否公布？ 大型/特种设备使用记录是否完整？ 特殊设备是否有安全警示标识？ 是否有需要维修的教学设备？ | （是□、否□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 序号 | 分 类 | 重点检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 17 | 放射性安全 | 是否有相应的操作规章？ 操作人员是否持证上岗? 从事放射性实验场所是否有安全警示标识及安全警戒线? | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 18 | 假期前与假期间安全管理 | 假期不使用的实验室水电门窗是否关闭？ 假期不使用的实验室遮光窗帘是否放下？ 假期不使用的实验室门窗是否贴封条？ | （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） （是□、否□、无此项□） |  |
| 19 | 其他应注意安全事项 | 请各单位结合各自的实际情况，认真检查其他的安全情况。 |  |  |

注：

1.所有教学、科研实验室都必须进行自查，按实验室进行自查填表。填完后将表格发至实验中心pcknpckn@126.com。

2.如实验室没有检查表中检查内容的可勾“无此项”。

3.请将问题的整改措施、需要学校帮助解决的实验室安全问题标于“备注”中。